## Sheet1
Ime | link | cena komad (din) | broj | napomena | Ukupno
6021
Senzor pritiska vazduha | https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/arduino-senzor-pritiska-bmp280-33 | 330 | 1 | ima relativno veliku grešku pri merenju
Senzor za vlažnost vazduha I temperaturu | https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/arduino-senzor-temperature-i-vlaznosti-vazduha-dht23 | 1164 | 2 | Jedan u vrhu I jedan u dnu inkubatora
LED full spectrum sijalica | https://hidroponika.co.rs/proizvod/led-sijalica-5w-black/9421 |  | 1 | ipak ne koristimo lampu
Arduino piezo zujalica | https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/arduino-piezo-zujalica | 180 | 1 | Alarm
Crvena LED dioda | https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/led-dioda-10mm-difuzna-crvena/oglas/136854628?filterId=2872182771 | 15 | 1 | Uključi se ako dođe do neke greške
Plava LED dioda | https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/led-dioda-10mm-difuzna-plava/oglas/136854281?filterId=2872182771 | 15 | 2 | 1. Uključi se kao signal da je inkubator dostigao željeno stanje
2. Uključi se kada inkubator nešto radi
Zelena LED dioda | https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/led-dioda-10mm-difuzna-zelena/oglas/136854973?filterId=2872182771 | 15 | 2 | Uključi se kada inkubator završi zadatak
Žuta LED dioda | https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/led-dioda-10mm-difuzna-zuta/oglas/136853900?filterId=2872182771 | 15 | 4 | 1. Pokazuje da li je inkubator uključen u struju
2. Pokazuje da li je inkubator povezan na mrežu
3. Pokazuje da li su vrata otvorena
4. Pokazuje da li je inkubator na rezervnom napajanju
Fen za ventilaciju | https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/kuleri/d6015sm-3-gembird-kuler-6cm-12v-60x60x15mm-novo/oglas/118890247?filterId=2012549361 | 350 | 2 | Vrlo moguće overkill
Dihtung guma za vrata | https://novi.kupujemprodajem.com/gradjevinarstvo/vrata-i-prozori/dihtung-traka-za-prozore-i-vrata-dihtung-traka/oglas/113196126?filterId=2324707494 | 690 | 1 | Valjda će raditi
Grejač (za 3d štampač) | https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/3d-stampaci/grejac-50w-12v/oglas/137170980?filterId=3401901681 | 320 | 2 | Ne znam jel će biti dovoljno, al sa sajtova koji su nam dati je najbolje na raspolaganju
Tasteri | https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/mikro-taster-6x6mm-h15 | 20 | 5 | Ne znam tačan broj koliko će mi trebati, ali sigurno ne više od 5
Specijalan taster | https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/mikro-taster-4x4mm-h15mm-smd | 18 | 1 | Taster za paniku, jedini se razlikuje jer je bitan. Ubije sve u inkubatoru i sterilizuje ga.
le rešetke | https://novi.kupujemprodajem.com/dvoriste-i-basta/rostilji-sacevi-i-kotlici/zica-za-rostilj-i-ribu-nova-akcija/oglas/114392484?filterId=2301787080 | 899 | 1 | Verovatno će morati da se seče
Još treba da se dogovorimo od čega će biti napravljen eksterijer I vrata